## Slide 1: 자원·에너지 경제학
Lecture - 999
전 승 호

## Slide 2: Chapter 999 전기에너지

## Slide 3: Section 1. 서론

## Slide 4: 원자 구조
모든 물질은 원자로 이루어져 있다.
  원자는 물질을 이루는 가장 작은 단위 이며, 화학반응을 통해 더 이상 쪼갤 수 없는 단위이다.
  원자는 원자핵과 그 주위를 도는 전자로 이루어져 있다.
전기의 성질을 전하라고 부른다. 밀고 당기는 힘이다.
  같은 극끼리는 밀어내고, 다른 극끼리는 끌어 당긴다.
  원자핵은 (+)전하를 띤 양성자와 전하가 없는 중성자로 이루어져 있다.
  전자는 (-)전하를 띠고 있다.
전자가 다른 원자나 물질로 이동하면 전하의 이동이 일어난다.
  전기는 전자의 움직임에서 시작된다.

## Slide 5: 전류: 전자의 움직임
전류는 전하의 흐름으로, 단위 시간 동안에 흐른 전하의 양으로 정의된다. A = C/s (암페어 = 쿨롱/초)
전자 1개의 전하 양은 e로 표시하고, e = 1.602 x 10-19C 이다.

## Slide 6: 자유전자
금속의 외곽 전자는 원자에 약하게 묶여 있어서, 금속 전체를 자유롭게 이동할 수 있다.
  금속 속에는 자유전자가 존재한다.
금속 vs. 비금속

## Slide 7: 전압: 전자를 움직이게 하는 힘
음극과 양극 사이에 전위차가 없으면 자유전자는 무작위로 움직이고, 한 방향으로 흐르지 않는다.
전압(전위차)은 전기적 압력 차이로서, 전자를 이동시키는 힘이다.

## Slide 8: 전압과 전류의 관계
전압은 전자를 움직이게 하는 원인이고, 전압이 클수록 더 많은 전자가 이동하여 전류가 커진다.

## Slide 9: 전력이란
전압은 전자를 움직이게 하는 원인이고, 전압이 클수록 더 많은 전자가 이동하여 전류가 커진다.

## Slide 10: 전력시스템에 관한 기본 개념
전기는 전하의 흐름이나 전기장과 같은 물리적 현상을 의미하며, 전기에너지는 이러한 전기를 통해 전달되거나

## Slide 11: 전력시스템에 관한 기본 개념
전기는 전하의 흐름이나 전기장과 같은 물리적 현상을 의미하며, 전기에너지는 이러한 전기를 통해 전달되거나

## Slide 12: 발전소
전력 시스템에서 교류 발전기는 전하를 초당 60회, 즉 60Hz로 왕복 운동시키며, 이로 인해 전자기장이 형성되고 전선 주변을 따라 전력이 전달된다.

## Slide 13: Thank you